| Отдел образования Администрации Нелидовского района Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1 (Детский сад №1) |
| --- |
| 172527, Тверская область, г. Нелидово, ул. Шахтерская, 16 тел. (48266) 5-12-59 ОКПО 40745902 ИНН/КПП 6912006441/691201001 ОГРН 1026901777495 |
| Исх. №_____«___»_________2014 г. | Начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Ржеве Коротаевой Марине Вячеславовне |

ОТЧЁТ

о выполнении нарушений указанных в предписании об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства от 14 февраля 2014 года № 8, выданные специалистом – экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской обл. в г. Ржеве Конюховой А.И.

| № п/п | Конкретное описание (существо) выявленного нарушения. Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены) | Срок устранения нарушения | Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения | Дата устранения нарушения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п. 3.15. - отсутствуют сведенья о соответствии вновь завезенного песка в песочницы гигиенические нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологические показателям | 30.12.2014 | При ежегодной замене песка в песочницах иметь сведенья о соответствии вновь завезенного песка в песочницы гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно химическим, радиологическим показателям | 2014 |
|  | СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.3.18. - отсутствуют крышки на контейнерах для сбора мусора | 30.12.2014 | Контейнера для сбора мусора оборудовать крышками | 2014 |
|  | СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.4.15., п.8.5 - в группах: №4 (туалетная), №10 (моечная), №9 (туалетная), №6 (туалетная) №1 (игровая, спальня), №8 (туалетная), №5 (туалетная), №12 (спальня, приемная), музыкальный зал, в коридоре на первом этаже требуется замена окон (оконные блоки старые, прогнили, фрамуги не открываются), что не дает возможности проводить проветривание помещений | 30.12.2014 | В группах: №4 (туалетная), №10 (моечная), №9 (туалетная), №6 (туалетная) №11 (игровая спальня), №8 (туалетная), №5 (туалетная), №12 (спальня, приемная), музыкальный зал, в коридоре на первом этаже провести замену окон. | По мере финансирования 2015 |
|  | СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.5.1. - стены в групповых на высоту 0,5 м. от пола покрашены масляной краской, выше до потолк; оклеены обоями, не допускающими проведение уборки влажным способом и дезинфекцию | 30.12.2014 | В групповых провести отделку стен материалами, допускающими проведение уборки влажным способом и дезинфекцию. | 2014 |
|  | СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.5.2. - в туалетных групп: №3, №4, №1, №9, №7, №11, №12, в прачечной, в моечных групп: №3 №4, №2, №10, №6, №7, №11, №12, №8 требуется ремонт стен (плитка местами отпала, часть плитю имеет сколы), в кладовой для овощей отделка стен имеет повреждения (покраска в трещинах), в помещении для приготовления пищи - кафель на полу и стенах имеет дефекты, на потолке краска шелушится; требуется замена оконных блоков (старые, прогнили) | 30.12.2014 | В туалетных групп: №3, №4, №1, №9, №7, №11, №12, в прачечной, в моечных групп: №3, №4, №2 №10, №6, №7, №11, №12, №8, на пищеблоке в кладовой для овощей, в помещении для приготовление пищи провести ремонт стен (покраска, замена кафельной плитки) | По мере финансирования 2015 |
|  | СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.5.4. - в группе №4 - приемная, туалетная; в группе №1- туалетная, буфетная; в группе №2, №5 -буфетная; в группе №10 - приемная; в группе №8, №9 - туалетная, в прачечной отделка потолков имеет повреждения, местами краска шелушится, отпадает. Практически во всех группах в туалетных требуется замена канализационных стояков (трубы имеют трещины, сколы, скапливается конденсат из-за чего на потолках отмечаются следы сырости) | 30.12.2014 | В группе №4 - приемная, туалетная; в группе №1- туалетная, буфетная; в группе №2, №5 -буфетная; в группе №10 - приемная; в группе №8, №9 - туалетная, в прачечной провести покраску потолков. Провести замену канализационных стояков в туалетных. | 2014 замена канализационных стояков по мере финансирования 2015 |
|  | СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.5.5. - в группах: №3 - туалетная; №10 - игровая; №10 - туалетная; №7 -туалетная (зон; санитарных узлов); №12 - спальня; №8 - спальня линолеум требует замены (старый, имеет дефекты дыры) | 30.12.2014 | В группах: №3 - туалетная; №10 - игровая; №10 - туалетная; №7 - туалетная (зона санитарные узлов); №12 - спальня; №8 - спальня провести замену линолеума. | По мере финансирования 2015 |
|  | СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.6.11. - в группах №10, №6, №7, №11 имеются аквариумы |  | В группах №10, №6, №7, №11 не допускать размещение аквариумов. |  |
|  | СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.6.21. - шкафы для хранения уборочного инвентаря отсутствуют, уборочный инвентарь хранится на полу, непосредственно в туалетных | 30.12.2014 | Оборудовать шкафы для хранения уборочного инвентаря. | 2015 |
|  | СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.7.8. - требуется замена светильников (старая конструкция, не все лампы горят) в группах: №1 -игровая, №10 -приемная, №9 - приемная, №6-приемная, №12 -приемная | 30.12.2014 | В группах: №1- игровая, №10 - приемная, №9 - приемная, №6 - приемная, №12 - приемная провести замену светильников | 2015 |
|  | СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.7.10. - в группе №10 в туалетной (зона санитарных узлов) лампа накаливания не имеет защитную арматуру | 30.12.2014 | Установить защитную арматуру | 2014 |
|  | СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.7.1. - искусственная освещенность не отвечает требованиям НД (протокол лаборатории: исследований №Г.33 от 07.02.2014г.): игровая группы №1 (1-я младшая) - точка №1 - 233,блк., точка №2 - 241,3лк, при норме - 400лк., спальня группы №1 (1-я младшая) - точка №3 - 46,2лк. при норме – 400 лк, игровая старшей группы (1 этаж) - точка №4 - 274,5лк., точка №5 - 233,5лк., при норме -400лк., раздевалка старшей группы - точка №6 -235,1лк. при норме – 300 лк.; игровая младшей группы (2 этаж - точка №7 - 265,9лк., точка №8 - 274,3лк., при норме – 400 лк.; игровая старшей группы (2 этаж) - точка №9 - 209,9лк., точка №10 - 259,4лк., при норме - 400лк | 30.12.2014 | Довести уровни искусственной освещенности игровая группы №1 (1-я младшая), спальня группы №1 (1-я младшая); игровая старшей группы (1 этаж), раздевалка старшей группы; игровая младшие группы (2 этаж); игровая старшей группы (2 этаж) до норм санитарных правил. | 2015 |
|  | СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.8.7.- параметры микроклимата по температуре воздуха не соответствуют гигиеническю нормативам (протокол лабораторных исследований №Г.34 от 07.02.14г.): групповая 1 мл. группа № 1температура составляет - 20-20,1°С, при норме - 22-24; раздевалка старшей группы (1 этаж) -температура - 20-20,1°С, при норме - 21-23; групповая младшей группы (2 этаж) -температура - 20,1 20,2°С, при норме - 21-23°С | 30.12.2014 | Обеспечить параметры микроклимата в соответствии с гигиеническими нормативами групповая мл. группа №1; раздевалка старшей группы (1 этаж); групповая младшей группы (2 этаж). | 2015 |
|  | СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п. 13.3 - на пищеблоке отсутствует разделочная доска и нож для разделки сырых кур | 30.12.2014 | На пищеблоке выделить отдельную разделочную доску и нож для разделки сырых кур. | 2014 |
|  | СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п. 13.17. - для хранения чистых ветошей для мытья посуды и столов не выделены отдельные промаркированные емкости, чистая ветошь после обработки хранится непосредственно на емкостях для ее замачивания; | 30.12.2014 | В группах для хранения чистых ветошей для мытья посуды и столов выделить отдельные промаркированные емкости. | 2014 |
|  | СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.14.16.1.- для промывки очищенных овощей отсутствуют сетки, овощи промываются небольшими партиями непосредственно в моечной раковине | 30.12.2014 | Для промывки очищенных овощей приобрести сетки | 2014 |
|  | СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п. 19.5. - для хранения спецодежды работников пищеблока отсутствует отдельный шкаф | 30.12.2014 | Для хранения спецодежды работников пищеблока установить отдельный шкаф | 2014 |
|  | СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» разд. I п. 4.2. - в прививочном кабинете требуется проведение косметического ремонта (на стенах краска местами имеет трещины) | 30.12.2014 | В прививочном кабинете провести косметический ремонт | 2014 |
|  | СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» разд. I п.4.4. - отделка потолка проведена водоэмульсионной краской, что не обеспечивается качественное проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств | 30.12.2014 | Отделку потолка провести масляной краской | 2014 |
|  | СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» разд. I п.4.3. - пол в прививочном кабинете имеет линолеумное покрытие, края линолеума hi подведены под плинтуса | 30.12.2014 | На полу края линолеума подвести под плинтуса | 2014 |
|  | СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» разд.1 п. 5.5., п.5.8. - прививочный кабинет оборудован только одной моечной раковиной, котора используется как для мытья рук, так и для слива отработанных растворов | 30.12.2014 | Оборудовать прививочный кабинет второй раковиной | 2015 |
|  | СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» разд. I п. 5.4. - моечная раковина имеет подводку только холодной воды, резервное водонагревательное устройство отсутствует | 30.12.2014 | Обеспечить прививочный кабинет горячим водоснабжением | 2015 |

Заведующая Детским садом №1                                                                    Н.Ю.Строенкова

12.05.2014 г.